| администрация сельского поселения «Ёрмица» |  | «Йöрмидз» сикт овмöдчöминса администрация |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |
| от 20 июля 2015 г. № 14 с. Ёрмица Республики Коми |  |  |
| Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. на территории сельского поселения «Ёрмица» |  |  |

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Решением Совета МО МР «Усть-Цилемский» от 17.07.2015 г. № 343/27 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Усть-Цилемский» от 07.10.2014 г. № 280/20 «О разграничении полномочий по решению вопросов местного значения в муниципальном районе «Усть-Цилемский» в 2015 году», администрация сельского поселения «Ёрмица»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. на территории сельского поселения «Ёрмица» согласно приложению № 1.

- Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. на территории сельского поселения «Ёрмица» согласно приложению № 2.

- Утвердить перечень объектов, подлежащих к подготовке и проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. согласно приложению № 3.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня принятия.

| Глава сельского поселения «Ёрмица» | С. А. Канева |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации

сельского поселения «Ёрмица»

от 20.07.2015 г. №14

(приложение № 1)

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. на территории сельского поселения «Ёрмица»

# I. Общие положения

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Закон о теплоснабжении) и определяет порядок проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - Программа).

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченной на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. на территории сельского поселения «Ёрмица», персональный состав которой утверждается постановлением администрации сельского поселения «Ёрмица» (далее - Комиссия).

# II. Цель и порядок проведения проверки

1. Целью проведения проверки является готовность к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

2. При проведении проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители организаций, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

В ходе проведения проверки  к отопительному периоду Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

# III. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

При проведении проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

2) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

3) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

5) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

6) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

7) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

# IV. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

При проведении проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (Акт гидро-пневматической промывки системы теплопотребления согласно приложению № 1);

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

11) плотность оборудования тепловых пунктов;

12) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

13) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (акт гидравлического   испытания  системы теплопотребления на прочность и плотность согласно приложению № 2);

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

# V. Требования по готовности к отопительному периоду

для муниципального образования сельского поселения «Ёрмица»

При проведении проверки готовности муниципального образования сельского поселения «Ёрмица» к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

2) наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

3) наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

4) выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии.

# VI. Сроки проведения и оформление результатов проверки

# готовности к отопительному периоду

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки (приложение № 3).

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется и выдается администрацией сельского поселения «Ёрмица», образовавший Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем (приложение № 4).

Сроки выдачи Паспортов определяются решением Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 01 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципального образования сельского поселения «Ёрмица».

# Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду

АКТ

гидро-пневматической промывки системы теплопотребления

| на объекте: |  |
| --- | --- |
|  | (наименование объекта, |
|  | здания) |
| с._________________________ | «___»________________20___г. |

Комиссия в составе представителей:

| потребителя тепловой энергии |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| ресурсоснабжающей организации |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |

Произвели приемку работ по промывке системы теплопотребления.

Гидро-пневматическая  промывка произведена  с использованием холодной воды до полного осветления воды в теплосистеме здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижних трубопроводов системы здания.

Решение комиссии:

Система теплопотребления здания готова к эксплуатации к осеннее – зимнему периоду 2015-2016 годов.

| Представитель потребителя тепловой энергии |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель ресурсоснабжающей организации |  |
|  | (подпись) |
|  | (подпись) |

# Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду

АКТ

гидравлического   испытания  системы теплопотребления на прочность и плотность

| на объекте: |  |
| --- | --- |
|  | (наименование объекта, |
|  | здания) |
| с._________________________ | «___»________________20___г. |

Комиссия в составе представителей:

| потребителя тепловой энергии |  |
| --- | --- |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| ресурсоснабжающей организации |  |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
|  | (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |

произвела осмотр и проверку системы теплопотребления,  гидравлические испытания   и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Гидровлическое испытание произведено давлением ______0,6____________ МПа (_____6____кг/см2) в течение ____10__________ мин.

3. Падение давления составило не более ____0,02_______МПа (__0,2_________кг/см2)

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения, капель в сварных швах, резьбовых соединения, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, и т.п. не обнаружено.

Решение комиссии:

Система признается выдержавшей   гидравлические  испытания  на прочность и плотность.

| Представитель потребителя тепловой энергии |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель ресурсоснабжающей организации |  |
|  | (подпись) |
|  | (подпись) |

# Приложение № 3

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                           "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                      (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым  образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии

с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

...

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: ________________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  __________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

# Приложение № 4

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,   в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _______ N _______.

_______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки  готовности к отопительному периоду)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

сельского поселения «Ёрмица»

от 20.07.2015 г. № 14

(приложение № 2)

Состав

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду

2015-2016 гг. на территории сельского поселения «Ёрмица»

| Канева С.А. | глава сельского поселения «Ёрмица», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Канева С.К. | специалист администрации сельского поселения «Ёрмица», заместитель председателя комиссии; |
|  | Члены комиссии: |
| Чупров В.М. Кислякова А.А. Лубнин Н.В. | Представитель Усть-Цилемского филиала ОАО «КТК»; Представитель администрации МО МР «Усть-Цилемский»; Мастер Усть-Цилемского филиала ОАО «КТК»; |

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

сельского поселения «Ёрмица»

от 20.07.2015 г. № 14

(приложение № 3)

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, подлежащих к подготовке и проверке готовности

к отопительному периоду 2015-2016 гг.

| Объект | Адрес |
| --- | --- |
| Котельная б/н (администрация сельского поселения «Ёрмица») | 169496, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Ёрмица, ул. Заозерная, д. 4 |
| Здание сельского поселения | 169486, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Ёрмица, ул. Заозёрная, д. 4 |
| Многоквартирный дом | 169496, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Харъяга, ул. Лубнина, д. 4 |
| Многоквартирный дом | 169495, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Харъяга, ул. Центральная, д. 5 |
| Многоквартирный дом | 169496, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Харъяга, ул. Центральная, д. 13 |
| Харъяжская библиотека-филиал № 18 | 169497, Республика Коми, Усть-Цилемский район, пст. Харъяга, ул. Лубнина, д. 1 |
| Ёрмицкая библиотека-филиал № 17 | 169486, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Ёрмица, ул. Заозёрная, д. 4 |

______________